## Presupuesto (OOCC)
Presupuesto
LOTO DEL SUR - PARQUE ARAUCO
Señor(a)
Dirección
Fecha
Obra
Nº | Partida | Unidad | Cantidad | Valor U. | Total | Comentarios
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | Instalación de faenas | gl |  |  | 0
1.2 | Tablero de Obra (considera tramitacion y obtencion TE1) | gl |  |  | 0
1.3 | Impermeabilización membrana asfáltica según plano | m2 |  |  | 0
1.5 | Sobrelosa de 8cm | m2 |  |  | 0
1.6 | Trazados y niveles | gl |  |  | 0
1.7 | Retiro de escombros | gl |  |  | 0
1.9 | Otros no considerados en OBRAS PRELIMINARES | gl |  |  | 0
2 | TABIQUES
2.1 | TAB 01: sobretabique simple sala de ventas, montante estructural 60 + plancha MDF 15 mm | m2 |  |  | 0
2.2 | TAB 02: sobretabique simple bodega, montante estructural 60 + plancha yeso carton 15 mm | m2 |  |  | 0
2.3 | TAB 03: tabique simple divisorio, montante estructural 90 + plancha yeso carton 15 mm una cara + plancha MDF 15mm una cara | m2 |  |  | 0
2.4 | Sobretabique pilar montante estructural 60 + plancha yeso carton 15 mm, considera esquinas redondeadas según detalle | m2 |  |  | 0
2.5 | Tabique fachada montante estructural 60 + plancha MDF 15 mm | m2 |  |  | 0
2.6 | Refuerzo oculto en tabique TERCIADO 15mm en tabique para fijacion TDA, RACK DE DATOS, estanterias de bodega, escalera gatera | m2 |  |  | 0
2.7 | Escalera gatera metalica según detalle | gl |  |  | 0
2.8 | Otros no considerados en TABIQUES | gl |  |  | 0
3 | CIELOS
3.1 | Cielo volcanita sala de ventas montante metálico estructural 60 + volcanita 10 mm | m2 |  |  | 0
3.2 | Cielo volcanita bodega montante metálico estructural 60 + volcanita 10 mm | m2 |  |  | 0
3.3 | Cenefa perimetral sala de ventas montante metálico estructural 60 + MDF 15 mm | ml |  |  | 0
3.4 | Pasarela de mantención montante estructural según detalle desde gatera hasta cortina de rollo según requerimientos a revisar en terreno, considera 60 cms de ancho libre. Considera pasamanos para restringir el paso al resto del cielo. | ml |  |  | 0
3.5 | Refuerzos metalicos para instalacion rollo y guias cortina metalica | gl |  |  | 0
3.6 | Tapa de inspeccion clasica para cielos de yeso carton 60x60cms color blanco espesor 15mm marca SKYHOUSE (con pasador para candado) | gl |  |  | 0
3.7 | Otros no considerados en CIELOS | gl |  |  | 0
4 | PINTURAS Y REVESTIMIENTOS DE MURO
4.1 | Empaste y huincha de todos los tabiques de yeso carton | m2 |  |  | 0
4.2 | Empaste y huincha de todos los cielos | m2 |  |  | 0
4.3 | Pintura tabiques bodega: esmalte al agua SW 6258 TRICORN BLACK | m2 |  |  | 0
4.4 | Pintura latex extracubriente blanco en cielo sala de ventas, para recibir papel mural | m2 |  |  | 0
4.5 | Pintura latex extracubriente blanco en cielo bodega | m2 |  |  | 0
4.5 | Pintura QUARZO con sellador acrilico + estuco SIP + revestimiento gres segun indicacion fabricante. PROVEEDOR: Lumine | m2 |  |  | 0
4.6 | Otros no considerados en PINTURAS Y REVESTIMIENTOS DE MURO | gl |  |  | 0
5 | PAVIMENTOS
5.1 | Mortero nivelador | m2 |  |  | 0
5.2 | Marmol instalado tipo mosaico color Crema Marfil acabado sello incoloro Referencia: según muestra mandante Proveedor Brescia. Fragüe 1mm | m2 |  |  | 0
5.3 | Marmol instalado tipo mosaico color Rosso Alicante acabado sello incoloro Referencia: según muestra mandante Proveedor Brescia. Fragüe 1mm. | m2 |  |  | 0
5.4 | Marmol instalado tipo mosaico color Rosso Asiago acabado opaco Referencia: según muestra mandante proveedor Brescia. Fragüe 1mm. | m2 |  |  | 0
5.5 | Pieza de marmol en acceso color Rosso Asiago acabado opaco con logo plancha de bronce e=2mm acabado opaco segun muestra, embutido en marmol *archivo grafico a proveer por mandante | m2 |  |  | 0
5.6 | Tarima de marmol en vitrinas color Rosso Asiago acabado opaco, considera estructura interior | m2 |  |  | 0
5.7 | Provision e instalacion pavimento porcelanato DISCTRICT PLUS GREIGE MATE 60X60CMS de MK. Fragüe 2mm. | m2 |  |  | 0
5.8 | Provision e instalacion pavimento IDEM MALL | m2 |  |  | 0
5.9 | Provision e instalacion CUBREJUNTA OMEGA 10x10x2500MM Color Bronce | ml |  |  | 0
5.10 | Guardapolvo porcelanato en bodega DISCTRICT PLUS GREIGE MATE 60X60CMS de MK (se considera retorno 10 cm de porcelanato piso) | ml |  |  | 0
5.11 | Otros no considerados en PAVIMENTOS | gl |  |  | 0
6 | PUERTAS Y QUINCALLERIA
6.1 | Brazo Hidráulico puerta bodega | un |  |  | 0
6.2 | Otros no considerados en PUERTAS Y QUINCALLERIA | gl |  |  | 0
7 | LUMINARIAS
7.1 | (D) Perfil de aluminio sobrepuesto rectangular. Material: Aluminio. Protección IP: IP20. Dimensiones: 16 x 6 x 3000 mm. Incluye: Difusor Opal + cinta LED SMD 2835 19,2W interior. Voltage: 12V. Luminous flux: 1.600 LM x mt. Protection IP: IP20. Dimentions: 5000 × 10 mm. PROVEEDOR: DLUZ | un |  |  | 0
7.2 | (D) Fuente de poder 12V 120W exterior. IP67 Voltaje de entrada: 220V, Voltaje de salida: 12V. Factor de potencia: >0.90. Protección IP: IP67. Cantidad de salidas: 2. PROVEEDOR: DLUZ | un |  |  | 0
7.3 | (C) Foco riel magnético 6W 3.000°K NG Protección: IP20 Flujo: 600LM. Voltaje 48V. Apertura: 24°. Dimensiones: Ø35 x140 mm. Color negro. PROVEEDOR: DLUZ | un |  |  | 0
7.4 | (G) Foco porta dicroico gu10 retraído fijo Base: 1xGU10 Voltaje: 220V Protección IP: IP20. Color de Equipo: Negro. Dimensiones: 101×101 mm. Perforación: 80x30x77 mm. No Incluye Ampolleta. PROVEEDOR: DLUZ | un |  |  | 0
7.5 | (G) Dicroico PHILIPS LED 7W DIMEABLE. Base: GU10. Color de Luz: 2.700°K. Consumo: 7W Voltaje: 220V. Tipo de LED: SMD Flujo: 650 Lm. Ángulo de Apertura: 36° IP: IP20. Dimeable: Sí Dimensiones: Ø50×54mm. PROVEEDOR: DLUZ | un |  |  | 0
7.6 | (E) Downlight LED redondo 3w luz cálida, Color negro. Diámetro equipo 5cms, diámetro perforación 4cms. Altura 3 cms. PROVEEDOR: LEDSTUDIO | un |  |  | 0
7.7 | (H) Foco EROS15 LED SPOT dirigible EMB BLACK 15W Color de Luz: 3.000K / 4000K Voltaje: 220V Tipo de LED: COB Flujo Lumínico: 1.350 Lm. Ángulo de Apertura: 24° IP: IP20 Dimensiones: Ø112×100 mm. Perforación: Ø95 mm PROVEEDOR: DLUZ | un |  |  | 0
7.8 | Kit emergencia para foco embutido sala de ventas (90-120 min autonomía) | un |  |  | 0
7.9 | Kit emergencia para riel sala de ventas (90-120 min autonomía) | un |  |  | 0
7.10 | Lamparas bodega estanca LED 36W 4300 LM IP65 | un |  |  | 0
7.11 | Lamparas bodega con kit emergencia (90-120 min autonomía) | un |  |  | 0
7.12 | Lampara entretecho con kit emergencia LED 36W 4300 LM IP65 | un |  |  | 0
7.13 | Letrero salida (señalética emergencia) | un |  |  | 0
7.14 | Instalación de luminarias | un |  |  | 0
7.15 | Otros no considerados en LUMINARIAS | gl |  |  | 0
8 | FACHADA
8.1 | Vitrina vidrio laminado 5+5mm + marco aluminio oculto según detalle. Considerar film antivandalico 10 micras | gl |  |  | 0
8.2 | Zocalo MDF 10mm revestido en fierro plegado laminado en frio E:1.5mm H:10cm electropintado color bronce | ml |  |  | 0
8.3 | Cortina emballetada, microperforada, ups, motor central y destrabe manual. Acabado electropintado color negro. Considera 3 control remoto | gl |  |  | 0
8.4 | Otros no considerados en FACHADA | gl |  |  | 0
10 | INSTALACIONES
10.1 | Climatización
10.1.1 | Climatización ductos y difusores lineales según proyecto | gl |  |  | 0
10.1.2 | Planos As Built y certificado de instalación *se deben entregar al final de la obra impresos y firmados en fresco por el instalador | gl |  |  | 0
2022-02-10 | Instalación Eléctrica
10.2.1 | Tablero eléctrico rotulado | un |  |  | 0
10.2.2 | Tablero clima (si lo exige mall) | un |  |  | 0
10.2.3 | Alimentador desde la caja de empalme (en linea de concesion) hasta la ubicación del tablero | un |  |  | 0
10.2.4 | Puntos de iluminación | un |  |  | 0
10.2.5 | Puntos de iluminacion muebles | un |  |  | 0
10.2.6 | Puntos de enchufe | un |  |  | 0
10.2.7 | Puntos de enchufe muebles isla (a piso) | un |  |  | 0
10.2.8 | Puntos de datos | un |  |  | 0
10.2.9 | Canalizado cámaras de seguridad UTP cat 6e | un |  |  | 0
10.2.10 | Canalizado parlantes | un |  |  | 0
10.2.11 | Punto clima | un |  |  | 0
10.2.12 | Punto letrero | un |  |  | 0
10.2.13 | Canalización para alarma de intrusion | un |  |  | 0
10.2.14 | Puntos pantallas | un |  |  | 0
10.2.15 | Puntos cajas de luz (a muro) | un |  |  | 0
10.2.16 | Certificados TE1, Planos As Built *se deben entregar al final de la obra impresos y firmados en fresco por el instalador | un |  |  | 0
10.2.17 | Remarcador | un |  |  | 0
10.2.18 | Enlauchado para fibra optica hasta rack de datos | gl |  |  | 0
10.2.19 | Rotulación de todos los enchufes, debe indicar voltaje 220V y demarcar los enchufes conectados al sistema de emergencia | gl |  |  | 0
10.2.20 | Alarma en vitrina, provision e instalacion | un |  |  | 0
10.2.21 | Sensor de movimiento (zona acceso a gatera), provision e instalacion | un |  |  | 0
10.2.22 | Gabinete de datos para 14 un + ordenacables + rotulación | un |  |  | 0
10.2.23 | UPS 3KVA con enchuve 16A | un |  |  | 0
2022-03-10 | Instalación Incendio
10.3.1 | Detección según proyecto | gl |  |  | 0
10.3.2 | Extinción según proyecto | gl |  |  | 0
10.3.3 | Set extintores según proyecto, incluida señaletica de extintor a muro | gl |  |  | 0
10.3.4 | Planos As Built y certificado de instalación *se deben entregar al final de la obra impresos y firmados en fresco por el instalador | gl |  |  | 0
2022-04-10 | Instalacion Sanitaria
10.4.1 | Instalación AP y Alcantarillado | gl |  |  | 0
10.4.2 | Bomba impulsora (si aplica) | un |  |  | 0
10.4.3 | Grifería (solo instalacion, provista por mandante) | un |  |  | 0
10.4.4 | Remarcador agua potable | un |  |  | 0
10.4.5 | Certificados de factibilidad y dotacion | gl |  |  | 0
10.4.6 | Planos As Built *se deben entregar al final de la obra impresos y firmados en fresco por el instalador | gl |  |  | 0
11 | OTROS
11.1 | Aseo y entrega final | gl |  |  | 0
11.2 | Desplazamiento de cierre provisorio para montaje fachada | gl |  |  | 0
11.3 | Retiro de cierre provisorio | gl |  |  | 0
11.4 | Tapas registro para RAP | un |  |  | 0
11.5 | Seguro todo riesgo de construcción solicitado por Mall | mes |  |  | 0
11.6 | Otros no considerados |  |  |  | 0
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 0
|  | GASTOS GENERALES |  |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | UTILIDADES |  | 0% | 0
|  | TOTAL NETO |  |  | 0
|  | IVA |  | 19% | 0
|  | TOTAL |  |  | 0

## Presupuesto (OTROS)
Presupuesto
LOTO DEL SUR - PARQUE ARAUCO
Señor(a)
Dirección
Fecha
Obra
Nº | Partida | Unidad | Cantidad | Valor U. | Total | Comentarios
1 | OTROS INSUMOS
1.1 | Estructura soporte UPS | un |  |  | 0
1.2 | Lockers 6 puertas (2 torres de 3 unidades c/u) | un |  |  | 0
1.3 | Mueble de bodega metálicos 2.00 mt altura 92x30cm con 10 repisas, incorporar fleje frontal en cada repisa según detalle | un |  |  | 0
1.4 | Caja fuerte + instalación fija a piso | un |  |  | 0
1.5 | Closet aseo con espacio para escoba | un |  |  | 0
1.6 | Perchero a muro instalado en bodega, con 5 colgadores metálico | gl |  |  | 0
1.7 | Escalera tijera de aluminio, 4 peldaños | un |  |  | 0
1.8 | Otros no considerados | un |  |  | 0
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | UTILIDADES |  | 0% | 0
|  | TOTAL NETO |  |  | 0
|  | IVA |  | 19% | 0
|  | TOTAL |  |  | 0

## Gastos Generales
Gastos Generales
LOTO DEL SUR - PARQUE ARAUCO
Señor(a)
Dirección
Fecha
Obra
Nº | Partida | Unidad | Cantidad | Valor U. | Total
1 | Jefatura y dirección de obra | mes |  |  | 0
2 | Extintores | un |  |  | 0
3 | Fletes materiales | un |  |  | 0
4 | Retiro de escombros | un |  |  | 0
5 | Elemento seguridad personal | gl |  |  | 0
6 | Gastos de oficina central | gl |  |  | 0
7 | Arriendo andamios | gl |  |  | 0
8 | Arriendo de herramientas | gl |  |  | 0
9 | Traslados y viaticos | gl |  |  | 0
10 | Aseo y cuidado de obra | gl |  |  | 0
11 | Imposiciones personal | mes |  |  | 0
12 | Otros no considerados |  |  |  | 0
|  | Total Gastos Generales |  |  | 0